## Slide 1: Bobinas de Helmholtz
Trabalho 2.1
Realizado por:
Raquel Pinto 92948
Francisco Monteiro 93105
Roberto Graça 93020

## Slide 2: Objetivos
Calibrar uma sonda de Hall por meio de um solenóide padrão.
Medir o campo magnético ao longo de duas bobinas.
Estabelecer a configuração de Helmholtz e medir o campo magnético ao longo do eixo das respetivas bobinas.
Verificar o princípio da sobreposição.

## Slide 3: Parte A

## Slide 4: Resultados
VH = 104.204I+0.592
Gráfico tensão (mV) em função da corrente (A)
m = = 104,204
Cc = 23.9 + 1.85
Precisão = = = 92,26%

## Slide 5: Parte B

## Slide 6: Resultados
Legenda:
Vermelho - Resultados da bobina 1
Azul - Resultados da bobina 2
Preto - Resultados das 2 bobinas ligadas em série (sondas diferente)
Verde - Valores teóricos das 2 bobinas ligadas em série

## Slide 7: Resultados
Cálculo do número de espiras: Raio = 3.75 cm
Cálculo do valor teórico de B(0) B(x) = µo= Tm/A
Cálculo do B experimental Bexp =
Calculo do numero de espiras
nº espiras ≈205

## Slide 8: Conclusão
Não pudemos verificar, na prática, o princípio da sobreposição.
Pôde-se entender melhor o que se passa a nível de campo magnético.
Foram observados os dados pretendidos, menos o referido anteriormente.